设备的功能需求

- 一、适用人群：适用于医疗机构门诊和住院部的所有发热患者。

二、用途：对患者恒温式+持续式+循环式冷敷，快速散走发热患者体内热量，开启高效，安全，舒适，便捷，平稳，极速降温退热新模式。应对发烧患者降温治疗。

- 设备的功能要求：

- 【精准控温】：温控精度±0.5℃，调温范围13~30℃，满足临床不同使用需求。

- 【恒温冷敷】：设定好治疗温度，始终保持恒温，提供持续式，循环式冷敷，快速降温。

- 【极速制冷】：采用航天级半导体技术，秒级快速制冷，提高降温退热效率。

- 【实时测温】：外置鱼跃牌红外额温枪，治疗时能多次测温，实时显示温度动态变化。

- 【触屏按键】：彩色液晶大屏，顺滑触屏操作，外观大气精美，操作简单好学。

- 【压力模式】：冷敷，常压，脉动加压三种模式，可任意切换。

- 【脉动压力】：具有缓解局部压力，进血液循环功能，有助于热源散发。

- 【计次模式】：根据使用实际需要，可选择计时收费或计次收费模式。

- 【自动记忆】：全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式

- 【智能提示】：具有液位检测，温度超温，过压过载，缺水故障自动提示功能。

- 【过压保护】：过压保护可设置范围：10～35kPa，以免造成患部不适。

【顶级品牌】：知名厂家，品牌背书，权威加持，品质保证

【极速制冷】：秒极制冷，超低冷温，技术性能，遥遥领先

【超强散热】：三种脉压，超爽体验，超强通透，持久散热

【高效输出】：三路输出，多人同治，高效实用，性价倍增

- 【音频动画】：视频播放，国内首创，降躁增娱，舒适退热

- 四、设备配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 电源线(带磁环) | 1根 |  |
| 3 | 额温枪 | 1个 |  |
| 4 | 额头贴(水囊)组件 | 1套 |  |
| 5 | 额头贴(水囊) | 7只 |  |
| 6 | 保险丝 | 3只 |  |
| 7 | 漏斗 | 1个 |  |
| 8 | 干燥剂 | 1包 |  |
| 9 | 操作手册 | 1本 |  |
| 10 | 检验报告 | 1份 |  |
| 11 | 合格证 | 1份 |  |

- 五、售后服务

- 1.设备使用期限5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 2.整机免费质保3年以上

- 3.设备没有耗材。

- 4.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

5.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保一年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

6.设备的检验数据涉及接入我院LIS网络的和HIS网络的，验收时按我院要求做好对接，产生的费用全部由中标方承担。

六、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |
| 4 | / |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

七、设备和检验试剂关系（如有）

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理降温仪 |  | 国产 | 否 | 无 |  |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）