自动洗胃机用途及适用人群成人设备的功能要求

用途及适用人群：成人

- 自动压力反馈控制系统

- 强力换向防堵结构

- 压力液量双安全保护

- 进出胃液量平衡控制功能

- 进出胃液路分离控制结构

- 进出胃动态数字压力显示

- 无油膜式泵功能的技术指标及其他技术参数‘

- 洗胃压力：47kpa–55kpa

- 出胃液量：≤450ml/次

- 进胃液量：≤350ml/次

- 液量平衡：≤250ml/次

- 噪声：≤65dB(A)

- 输入功率：≤80VA

软、硬件的配置要求一次性使用负压引流连接管其它要求：

- 设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 整机免费质保≥1年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。

- 验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

- 为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

- 设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。

- 在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训；

- 产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护；

- 维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题，提供备用机使用。