样例：

申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 微波治疗仪 |
| 用途及适用人群 | - 用途： - 利用微波生物组织的热效应，对病变组织消炎、消肿、止痛，改善局部组织血液循环等，达到预防切口感染、治疗疾病、促进患者康复的作用。 - 适用人群： - 适合外科术后治疗体表各种急慢性炎症、肌肉关节和关节周围软组织炎症和损伤，需要促进伤口愈合患者。 |
| 设备的功能要求 | 微波治疗的特点采用高频率局部辐射，在较小的微波功率输出条件下，即可达到预期的治疗效果，微波对人体组织的热效应效率高、穿透力强、具有内外同时产生热的优点。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 主机1台 外接电源线1根 脚踏开关1个 φ2.2单针1个 φ3双针1个 φ4短单针1个 φ4弯平头1个 φ4长单针1个 φ4长双针1个 φ4双针圆头1个 φ4平头T16-1共1个 φ5双弯针1个 圆形辐射器1个 柱形辐射器1个 理疗线1根 治疗线1根 支架1个 支架底座1个 热凝器固定座1只 |
| 其它要求 | 不需要连接医院网络系统, 维保年限 3 年 1.设备使用期限5年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |